## Chi tieu moi truong
TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
Điện năng | Than tiêu chuẩn/kg | Bụi/kg | CO2/kg | SO2/kg | Nox/kg | Cây xanh/cây
1kWh | 0.316 | 0.272 | 0.7221 | 0.03 | 0.015 | 0.0117 |  |  | http://www.greenidvietnam.org.vn/phat-trien-nang-luong-tai-tao-truoc-nguy-co-huy-hoai-moi-truong-sinh-thai-cua-nhiet-dien-than-o-viet-nam.html
năm đầu tiên | 29716 | 8082.752 | 21457.9236 | 891.48 | 445.74 | 347.6772
Trung bình năm | 71721 | 19508.112 | 51789.7341 | 2151.63 | 1075.815 | 839.1357
Tổng cộng sau 25 năm | 1793025 | 487702.8 | 1294743.3525 | 53790.75 | 26895.375 | 20978.3925
[7 empty] | 0.7221 | tấn/Mwh
0.7221
18.225 | MW

## Chay dong tien
Chi phí | [7 empty] | Doanh thu
Năm | Vốn đầu tư (VNĐ) | Chi phí thay thiết bị | Chi phí vận hành (VND/Năm) tăng 4% năm | Chi phí vốn vay |  | Lãi vay phải trả | Tổng chi phí (VND/Năm) | Sản lượng điện (kWh/Năm) | Tỷ lệ suy giảm hiệu suất | Giá điện (VNĐ) | Doanh thu (VNĐ/năm)[G*I] | Lợi nhuận | LN lũy kế | Dòng tiền vào | Dòng tiền ra | Dong tiền thuần | Dòng tiền thuần (chiết khấu) | Dòng tiền thuần lũy kế (chiết khấu)
0 | 448620000 |  |  | Trả gốc | 100% |  | 448620000 |  |  |  |  | 448620000 |  | 448620000 | -448620000 | 0 | 0 | 0 | Phân tích hiệu quả đầu tư
1 |  |  | 6000000 | 89724000 | 20% | 49348200 | 55348200 | 29716 | 1% | 2096 | 62284736 | 6936536 | 6936536 |  | -89724000 | -82787464 | -77371461.6822 | -77371461.6822 | Tính toán dòng tiền
2 |  |  | 6240000 | 89724000 | 20% | 29608920 | 35848920 | 29418.84 | 1% | 2158.88 | 63511745.2992 | 27662825.2992 | 34599361.2992 |  | -89724000 | -62061174.7008 | -54206633.5058 | -131578095.1881
3 |  |  | 6480000 | 89724000 | 20% | 19739280 | 26219280 | 29301.1646 | 0.4% | 2223.6464 | 65155429.2675 | 38936149.2675 | 73535510.5667 |  | -89724000 | -50787850.7325 | -41458014.7248 | -173036109.9128 | Đầu vào và giả thiết |  |  |  | Hiệu quả đầu từ
4 |  |  | 6720000 | 89724000 | 20% | 9869640 | 16589640 | 29183.96 | 0.4% | 2290.3558 | 66841651.777 | 50252011.777 | 123787522.3437 |  | -89724000 | -39471988.223 | -30112990.8253 | -203149100.7381 | Công suất lắp đặt | 30 | kWp
5 |  |  | 6960000 | 89724000 | 20% | 0 | 6960000 | 29067.2241 | 0.4% | 2359.0665 | 68571513.725 | 61611513.725 | 185399036.0687 |  | -89724000 | -28112486.275 | -20043814.185 | -223192914.9232 | Suất đầu tư VND/kWp | 14954000 | VND |  | Tiết kiệm bình quân mỗi năm | VND | 1822342759
6 |  |  | 7200000 |  | 2 |  | 7200000 | 28950.9552 | 0.4% | 2429.8385 | 70346144.5002 | 63146144.5002 | 248545180.5689 |  |  | 63146144.5002 | 42076942.3517 | -181115972.5715 | Vận hành/kWp/năm | 200000 | VND
7 |  |  | 7440000 |  |  |  | 7440000 | 28835.1514 | 0.4% | 2502.7336 | 72166702.7198 | 64726702.7198 | 313271883.2887 |  |  | 64726702.7198 | 40308537.4118 | -140807435.1596 | Sản lượng điện riêng | 1083 | kWh/kW |  | Tổng tiết kiệm trong suốt vòng đời dự án | VND | 45558568982
8 |  |  | 7680000 |  |  |  | 7680000 | 28719.8108 | 0.4% | 2577.8156 | 74034376.9862 | 66354376.9862 | 379626260.275 |  |  | 66354376.9862 | 38618851.5337 | -102188583.6259 | Tỷ lệ suy hao hiệu suất đầu năm | 0.4% | %
9 |  |  | 7920000 |  |  |  | 7920000 | 28604.9316 | 0.4% | 2655.1501 | 75950386.6626 | 68030386.6626 | 447656646.9376 |  |  | 68030386.6626 | 37004022.8269 | -65184560.7991 | Giá điện | 2096 | VND/kW |  | IRR(%) |  | 16.27%
10 |  | 54500000 | 8160000 |  |  |  | 62660000 | 28490.5118 | 0.4% | 2734.8046 | 77915982.6695 | 15255982.6695 | 462912629.6071 |  |  | 15255982.6695 | 7755367.9908 | -57429192.8082 | Tăng giá điện | 3% | %/năm |  | Lãi suất ngân hàng | % | 0.11
11 |  |  | 8400000 |  |  |  | 8400000 | 28376.5498 | 0.4% | 2816.8487 | 79932448.301 | 71532448.301 | 534445077.908 |  |  | 71532448.301 | 33984550.8957 | -23444641.9125 | Tăng chi phí vận hành | 4% | %/năm |  | Thời gian hoàn vốn (năm) |  | 5.2425
12 |  |  | 8640000 |  |  |  | 8640000 | 28263.0436 | 0.4% | 2901.3542 | 82001100.063 | 73361100.063 | 607806177.971 |  |  | 73361100.063 | 32573205.771 | 9128563.8585 | Tỷ lệ sử dụng | 100% | % |  | Tỷ lệ chiết khấu | % | 7%
13 |  |  | 8880000 |  |  |  | 8880000 | 28149.9914 | 0.4% | 2988.3948 | 84123288.5326 | 75243288.5326 | 683049466.5036 |  |  | 75243288.5326 | 31223289.6833 | 40351853.5418 | Tỷ lệ vay vốn | 100% | % |  | NPV | VND | 1130968699.2223
14 |  |  | 9120000 |  |  |  | 9120000 | 28037.3915 | 0.4% | 3078.0467 | 86300399.2398 | 77180399.2398 | 760229865.7434 |  |  | 77180399.2398 | 29931889.4938 | 70283743.0356 | Lãi xuất vay | 11% | % | 5
15 |  |  | 9360000 |  |  |  | 9360000 | 27925.2419 | 0.4% | 3170.3881 | 88533853.5722 | 79173853.5722 | 839403719.3156 |  |  | 79173853.5722 | 28696248.087 | 98979991.1226 | Thời hạn vay | 5 | Năm | 4
16 |  |  | 9600000 |  |  |  | 9600000 | 27813.5409 | 0.4% | 3265.4997 | 90825109.7026 | 81225109.7026 | 920628829.0182 |  |  | 81225109.7026 | 27513754.8661 | 126493745.9887 | Tổng mức đầu tư | 448620000 | VND | 3
17 |  |  | 9840000 |  |  |  | 9840000 | 27702.2868 | 0.4% | 3363.4647 | 93175663.5417 | 83335663.5417 | 1003964492.5599 |  |  | 83335663.5417 | 26381936.8896 | 152875682.8783 | Chi phí vận hành mỗi năm | 6000000 | VND | 2
18 |  |  | 10080000 |  |  |  | 10080000 | 27591.4776 | 0.4% | 3464.3686 | 95587049.7142 | 85507049.7142 | 1089471542.2741 |  |  | 85507049.7142 | 25298450.6015 | 178174133.4799 | Sản lượng điện năm đầu | 29716 | kWh | 1
19 |  |  | 10320000 |  |  |  | 10320000 | 27481.1117 | 0.4% | 3568.2997 | 98060842.5608 | 87740842.5608 | 1177212384.8349 |  |  | 87740842.5608 | 24261074.1134 | 202435207.5933 | Chi phí lãi vay ngân hàng | 49348200 |  |  |  |  | 136
20 |  | 54500000 | 10560000 |  |  |  | 65060000 | 27371.1873 | 0.4% | 3675.3487 | 100598657.1662 | 35538657.1662 | 1212751042.0011 |  |  | 35538657.1662 | 9183864.3462 | 211619071.9396 |  | 39478560 |  |  | 11000000 |  | 590
21 |  |  | 10800000 |  |  |  | 10800000 | 27261.7025 | 0.4% | 3785.6091 | 103202150.4137 | 92402150.4137 | 1305153192.4148 |  |  | 92402150.4137 | 22316328.568 | 233935400.5076 |  | 29608920 |  |  | 80.24 | kwp | 80240
22 |  |  | 11040000 |  |  |  | 11040000 | 27152.6557 | 0.4% | 3899.1774 | 105873022.0664 | 94833022.0664 | 1399986214.4812 |  |  | 94833022.0664 | 21405061.5741 | 255340462.0817 |  | 19739280 |  |  | 3.0303
23 |  |  | 11280000 |  |  |  | 11280000 | 27044.0451 | 0.4% | 4016.1527 | 108613015.8775 | 97333015.8775 | 1497319230.3587 |  |  | 97333015.8775 | 20532096.3459 | 275872558.4276 |  | 9869640 |  |  | 200000
24 |  |  | 11520000 |  |  |  | 11520000 | 26935.8689 | 0.4% | 4136.6373 | 111423920.7284 | 99903920.7284 | 1597223151.0871 |  |  | 99903920.7284 | 19695720.2912 | 295568278.7189 | Tổng lãi 5 năm | 148044600
25 |  |  | 11760000 | 100% |  |  | 11760000 | 26828.1254 | 0.4% | 4260.7364 | 114307571.7969 | 102547571.7969 | 1699770722.884 |  |  | 102547571.7969 | 18894305.7605 | 314462584.4794 |  |  |  |  | 13.88%
Tổng | Tổng |  | 222000000 | 448620000 |  |  | 888186040 | 704222.7698 |  |  | 2139336762.884 | 2148390722.884
Trung Bình | Trung Bình |  | 8880000 |  |  |  | 34161001.5385 | 28168.9108 |  |  | 85573470.5154 | 82630412.4186 |  |  |  | 48121181.6494 |  |  | Giá điện
[9 empty] | Tổng tiết kiệm |  | 2139336762.884 | 2148390722.884 | [6 empty] | Giờ bình thường | 2870
[9 empty] | Trung bình |  | 85573470.5154 | 82630412.4186 | [6 empty] | Giờ thấp điểm | 1746
[19 empty] | Giờ cao điểm | 0
2308
[19 empty] | Inverter | 42000000
[19 empty] | Giám sát | 12500000